## 封-1 招标工程量清单封面
高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  |  |  | 标段：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 040301004001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.有效桩长根据现场施工记录表计算，持力层为中风化泥质粉砂岩； 2.开挖及砼浇筑深度根据现场施工记录表计算，浮浆厚度根据现场施工记录表计算； 3.挖土深度根据现场施工记录表计算，软岩深度根据现场施工记录表计算； 4.护筒长度、直径根据现场施工记录表计算； 5.桩径1500m，旋挖钻孔； 6.混凝土强度等级C30 7.含桩顶混凝土的超灌； | m3 |  | 7.95
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.商品混凝土 | m3 |  | 0.73
3 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.部位:桩承台 2.混凝土强度等级:C30 3.商品混凝土 | m3 |  | 6.25
4 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋笼制作安装，规格型号详设计图； 2.钢筋种类HRB400、HPB300. | t |  | 0.584
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400 直径16mm | t |  | 0.301
6 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层模板 | m2 |  | 1.08
7 | 011702001002 | 基础 | 1.桩承台模板 | m2 |  | 15.12
分部小计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  |  |  | 标段：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q235 ，Φ1200mm 3.螺栓种类:详见设计图纸 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:耐火等级二级，耐火极限2.5小时 6.其他要求详见设计图 | t |  | 2.461
9 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.名称:垫板、柱脚支板、预埋件 2.钢材品种、规格:Q235 3.构件型号：-160*250*20mm、-80*80*20mm等详见设计图纸 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:耐火等级二级，耐火极限1.5小时 6.其他要求详见设计图 | t |  | 0.01
10 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M30高强柱脚螺栓 | t |  | 0.1
11 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.方钢40*40*3mm 2.方钢80*80*5mm 3.L40*3mm角钢 4.方钢50*50*3mm 5.H型钢250*250mm、250*125mm 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.防火要求:耐火等级二级，耐火极限1.5小时 8.其他要求详见设计图 | t |  | 3.249
分部小计
其他安装工程
12 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.工业级轴流风机250W | 台 |  | 4
13 | 171413001001 | 普通灯具 | 1.照明灯具 | 套 |  | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  |  |  | 标段：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱，100KW自控型 | 台 |  | 1
15 | 171404007001 | 控制箱 | 1.5KW温控箱 | 台 |  | 1
16 | 080601027001 | 维修爬梯 | 1.维修爬梯 | 个 |  | 14
17 | 01B001 | 音箱、功放 | 1.3UM | 套 |  | 1
18 | 01B002 | 空调 | 1.2.5匹，来电自启 | 台 |  | 3
19 | 01B003 | 主电缆线 | 1.220V主电缆线 2.用电立户 | m |  | 1000
20 | 010809002001 | 铝塑板包边 | 1.铝塑板包边 | m2 |  | 100
21 | 080703004001 | 显示屏 | 1.户外P4模组,320*160mm 2.含备品、安装辅材 3.包含安装调试 4.外观尺寸、规格、需满足业主要求 | m2 |  | 100
22 | 01B004 | 吊车 | 1.起吊安装 | 项 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  | 标段：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  | 标段：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 | [5 empty] | 标段：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  |  | 标段：高速公路恩施大峡谷出口电子广告显示屏项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3