南江县长赤翡翠米业厨房设施设备采购项目前期市场询价

因本项服务无明确的国家及行业收费标准，故本次询价仅为采购前的市场调研，为后续的正式采购提供参考依据，欢迎有意向的供应商前来报价。

- 一、项目名称：南江县长赤翡翠米业厨房设施设备采购项目

- 二、供应商邀请方式

公告方式：本次询价邀请在全国招标采购公共服务平台（https://www.hnzbcgxxw.com/）上以公告形式发布。

- 三、报价单位须提供的资料

1、有效的营业执照复印件；

- 2、报价单（针对所有采购内容进行报价）；

- 四、采购内容

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水 | 防渗透、渗漏和侵蚀类橡胶材料 | 项 | 1 |
| 2 | 墙砖铺贴 | 铺设人工费、机具（刀片）损耗；尺寸：750*1500/800*1600 | 平方米 | 265 |
| 3 | 水电改造水路走地，电路走天 | （墙地面机具开槽、封补）+PVC接线盒+PVC穿线管+PVC管件+局部软管+单芯铜芯线（或电话线、音箱线、CATV线、网络线）；铜芯线径：空调4平方，普通插座及灯具2.5平方，灯具开关局部1.5平方，地线1.5平方；PVC管直径20MM；PPR供水管（壁厚，冷热水管28MM)+PPR连接件+热融合焊接。用小弯连接件，直径32-75mmPVC下水管+PVC管件+PVC专用胶水，直径75-110mmPVC下水管+PVC管件+PVC专用胶水，开关及插座面板安装。强弱电锡箔纸缠绕，绝缘胶布包覆。 | 平方米 | 180 |
| 4 | 强弱配电箱 | 配电箱，空开，室内网线布置； | 套 | 1.00 |
| 5 | 开关面板 | 白色，面板，空开； | 个 | 20 |
| 6 | 新建墙 | 100CM加气块轻筑墙； | 平方米 | 170 |
| 7 | 开孔 | 人工+机具磨损 | 个 | 3.00 |
| 8 | 过梁 | 120mm*240mm以内，包工包料，钢材、水泥河沙及辅材、人工； | 个 | 10.00 |
| 9 | 水泥 | 425# | 吨 | 5.00 |
| 10 | 河沙 | 细沙 | 方 | 7.00 |
| 11 | 补线槽 | 材料：325#矿硅水泥，细沙；人工费； | 项 | 1.00 |
| 12 | 排水地槽 | 主材（304不锈钢盖板）+排水沟（宽度250mm，深度300mm，排水坡度大于等于0.5百分之）+人工+辅材 | 米 | 21.00 |
| 13 | 汤匙 | 1、材质不低于骨瓷。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 30 |
| 14 | 口汤碗 | 1、材质不低于骨瓷。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 30 |
| 15 | 骨碟 | 1、材质不低于骨瓷。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 30 |
| 16 | 两用筷架 | 1、材质不低于骨瓷。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 30 |
| 17 | 无把杯 | 1、材质不低于骨瓷。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 4、容量100ml | 个 | 30 |
| 18 | 灵动牙签筒 | 1、材质不低于骨瓷。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 3 |
| 19 | 高身烟缸 | 1、材质不低于骨瓷；3"。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 5 |
| 20 | 水晶红酒杯 | 水晶；49 | 个 | 40 |
| 21 | 白酒杯 | 水晶，容量5ml | 个 | 40 |
| 22 | 白酒分酒器 | 水晶：100ml | 个 | 30 |
| 23 | 金头合金筷 | PET合金：27cm | 双 | 40 |
| 24 | 象牙白金头公筷 | PET合金：27cm | 双 | 40 |
| 25 | 水果碟 | 高棚玻璃,口胫16公分 | 个 | 4 |
| 26 | 水果盘 | 高棚玻璃：口胫23公分 | 个 | 4 |
| 27 | 三件套深煲 | 1、高温产品；通过2次烧制；耐用耐磨、釉面光亮柔和细腻、易清洁、易清洗；热稳定性180-20℃；吸水率≤0.5%。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 套 | 3 |
| 28 | 开泰鱼盘 | 1、高温产品；45CM；通过2次烧制；耐用耐磨、釉面光亮柔和细腻、易清洁、易清洗；热稳定性180-20℃；吸水率≤0.5%。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 4 |
| 29 | 雅荷异形盘 | 1、高温产品；31CM；通过2次烧制；耐用耐磨、釉面光亮柔和细腻、易清洁、易清洗；热稳定性180-20℃；吸水率≤0.5%。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 6 |
| 30 | 高脚喇叭碗 | 1、高温产品；27CM；通过2次烧制；耐用耐磨、釉面光亮柔和细腻、易清洁、易清洗；热稳定性180-20℃；吸水率≤0.5%。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2017食品安全国家标准。 | 个 | 6 |
| 31 | 耐高温干烧浅煲 | 1、高温锂瓷。 2、产品符合：GB/T3532-2009日用瓷器国家标准。 3、产品符合：GB4806.4-2016食品安全国家标准。 | 个 | 4 |
| 32 | 60反边面盆 | 201不锈钢；60cm | 个 | 6 |
| 33 | 不锈钢加厚汤桶 | 201不锈钢：50cm | 个 | 1 |
| 34 | 开罐器 | 不锈钢；20cm | 个 | 1 |
| 35 | 六格快餐盘 | 304不锈钢33*23cm | 个 | 100 |
| 36 | 白金碗 | 不锈钢11.5cm | 个 | 100 |
| 37 | 脚踏垃圾桶 | 钢化塑料372*332*501MM | 个 | 3 |
| 38 | 双门蒸饭车 | 规格：≥1370*500*1450mm，外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配24张食品级S304加厚不锈钢饭盘 | 台 | 1 |
| 39 | 双头单尾小炒灶 | 1、规格：≥1800*1000*800mm，设备台面采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为≥1.2mm，前面板，侧板厚度≥1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用≥2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机 | 台 | 1 |
| 40 | 单头大锅灶 | 1、规格：≥1050*1200*800mm，设备台面采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为≥1.2mm，前面板，侧板厚度≥1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用≥2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机 | 台 | 1 |
| 41 | 简易炉拼台 | 1、规格：≥300*1000*800mm，304#不锈钢磨砂板，面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm；不锈钢后挡炉背板 2、横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 台 | 3 |
| 42 | 小炒连大锅灶 | 1、规格：≥2000*1100*800mm，设备台面采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为≥1.2mm，前面板，侧板厚度≥1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；380V-20KW | 台 | 1 |
| 43 | 冷藏操作台 | 1、规格：≥1800*800*800mm，面板采用食品级磨砂不锈钢板厚度≥0.7MM，侧板、背板、门板、内层板采用磨砂不锈钢板厚度≥0.7MM，聚氨酯高密度发泡保温层，厚度≥50MM。 2、蒸发器采用直径≥10MM、厚度≥1.0MM紫铜盘管，压缩机采用220V-功率180W，采用环保型R600A冷媒。 3、门板采用不锈钢板连拉手一次性折弯成型，整个门体无塑料件。 4、可自动设置保鲜温度范围。数字显示柜内温度 | 台 | 2 |
| 44 | 单星盆水池 | 1、规格：≥700*700*800mm，整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用32*1.0mm圆通 | 台 | 4 |
| 45 | 商用超声波洗碗机 | 规格：≥1500*750*800mm，清洗原理：采用自上而下高温高压喷淋+洗涤剂分解油污，配备多喷淋臂和自动除渣模块，无死角清洁。 | 台 | 1 |
| 46 | 双层工作台 | 1、规格：≥1800*800*800mm，整体采用SUS201锈钢制作； 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 47 | 双温四门高身柜 | - 1、规格：≥1200*710*1900mm，采用材质不低于SUS201不锈钢，内箱圆弧设计； - 2、机组独立模块化技术，外挂防尘网； - 3、360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝； - 4、内箱尺寸(mm)：≥1100*590*1405； - 5、控温类型：电子数字温控 - 6、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a。 | 台 | 1 |
| 48 | 五格售饭柜 | 1、规格：≥1800*680*800mm，精准控温201锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤 | 台 | 2 |
| 49 | 四层平板货架 | 1、规格：≥1200*500*1550mm，整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm；2、立柱采用φ48mm，≥1.0mm厚不锈钢圆管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |
| 50 | 双层工作台 | - 1、规格：≥1000*800*800mm，整体采用SUS201不锈钢制作； - 2、台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； - 3、下层板厚度≥1.0mm； - 4、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； - 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |
| 51 | 热风循环（光波）消毒柜 | - 1、规格：≥1160*500*1800mm，黑白不锈钢结合门头＋工程款翻边拉手＋内外201不锈钢结构; - 2、整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生; - 3、采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角; - 4、设有可调温控器，对所需温度随意调节; - 5、带有可调定时器功能; - 6、全不锈钢重力脚，可调高低功能; - 7、配置全无磁加粗层架; | 台 | 1 |
| 52 | 烟罩 | 规格：5000*1200*930mm；材料：201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥0.9MM | 米 | 5 |
| 53 | 镀锌管道 | 采用国标1.0镀锌钢板制作,国标角钢接头加固,防油胶处理,角钢支架、膨胀钉安装 | 平方 | 50 |
| 54 | 弯头 | 采用国标1.0镀锌钢板制作,国标角钢接头加固,防油胶处理,角钢支架、膨胀钉安装 | 个 | 2 |
| 55 | 三通 | 采用国标1.0镀锌钢板制作,国标角钢接头加固,防油胶处理,角钢支架、膨胀钉安装 | 个 | 2 |
| 56 | 法兰及吊筋 | 钢结构、安装管道专用 | 对 | 22 |
| 57 | 风机动力电线及PVC线管 | 多芯电缆，线径2.5平方，２、PVC线管直径20MM | 套 | 1 |
| 58 | 风柜净化器 | 多翼式离心结构,双吸式蜗壳吸风;骨架 0235-L50*5 国标角铁,外壳为≥2.0mm厚静电喷涂 SPCC冷扎板或镀锌板;低碳钢叶轮.B型三角带,技术参数:风量 44000㎡/h-55000m*/h,全压660pa,转速≥680r/min。 | 套 | 1 |
| 59 | 管道穿墙面开孔 | 全面满足管理通过 | 个 | 3 |
| 60 | 售饭系统含电脑脑） | 双屏卧式面部消费终端，支持刷卡扫码功能，多样化支付方式 | 套 | 1 |
| 61 | 墙砖 | 规格400mm*800mm； | 张 | 636 |
| 62 | 套装门 | 定制+五金锁具+辅料+运输+安装； 规格：2000MM*800MM | 樘 | 3 |
| 63 | 单开玻璃门 | 定制+五金锁具+辅料+运输+安装； 规格：2000MM*800MM | 樘 | 2 |
| 64 | 双开玻璃门 | 定制+五金锁具+辅料+运输+安装； 规格：2200MM*1300MM | 樘 | 1 |
| 65 | 打菜窗口隔断 | 定制+辅料+运输+安装(打菜窗口玻璃厚度≥8mm)； | 平方米 | 27 |
| 66 | 更衣室柜子 | 主材免漆板+人工+辅料；（高度2.2m） | 平方 | 7.5 |
| 67 | 提升窗 | 定制+辅料+运输+安装，玻璃厚度≥5mm | 平方米 | 6.3 |
| 68 | 监控系统 | ≥300万摄像头2支；2、硬盘录像机1台；数据保存≥15天 | 套 | 1 |
| 69 | 厨房地沟隔油装置 | 器具级隔油箱（管径大于等于DN50）+辅料+运输+安装； | 套 | 1 |

- 五、报价时间：自2025年6月9日9:00时至2025年6月11日17:00，报价单位可将报价资料以扫描件形式发送至邮箱2219327453@qq.com，报价资料原件邮寄至采购代理机构（地址：巴中市巴州区望王路东段517号龙泉名都A3栋21楼1号，收件人：郑女士，联系电话：0827-5813999）或现场递交。

- 六、联系方式

询价单位：四川省南江县长赤翡翠米业有限公司

通讯地址：四川省巴中市南江县长赤镇朱陵宫街55号

联 系 人：张先生       联系电话：18628234354

采购代理机构：四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司

通讯地址：巴中市巴州区望王路东段517号龙泉名都A3栋21楼1号

联 系 人：郑女士        联系电话：0827-5813999

2025年6月6日