广元经开区供水设施提升改造项目智慧水务平台建设

前期市场询价公告

因本项目采购内容无明确的国家及行业收费标准，故本次市场询价仅为前期市场调研，为后续的正式采购提供参考依据，欢迎有意向的供应商前来报价。

- 一、项目名称：广元经开区供水设施提升改造项目智慧水务平台建设

- 二、供应商邀请方式

公告方式：本次询价邀请在全国招标采购公共服务平台（https://www.hnzbcgxxw.com/）上以公告形式发布。

- 三、参与报价单位须提供的资料

1、有效的营业执照复印件；

- 2、询价清单报价表；

- 3、根据以下内容提供详细的服务内容及售后服务内容。

- 四、询价清单

- 询价清单报价表

| 项目名称：广元经开区供水设施提升改造项目智慧水务平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统 | 产品名称 | 主要功能 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 营收系统平台 | 营销管理系统 | 用户管理，表务管理，发票管理，账务管理，短信平台，微信公众号，微信支付宝生活缴费，手机抄表APP。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 抄表管理系统 | 按周期抄取表码，实现每周期水量、水费计算，包括抄表员维护、表册维护、新表划册、水表调册、抄表计划、抄表录入、抄表审核、抄表开账、抄表通知单。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 |  | 微信网厅 | 网上营业厅业务办理的链接通告，水费账单，电子发票，水管家服务，停水水质公告，用水百科，电脑端缴费业务办理，用水百科。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 |  | 物联网平台 | 平台总览，实施监控，资产台账管理，水表水阀远程控制，报表分析导出。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 物理服务器及网络 | 物理服务器及网络 | 服务器、防火墙、交换机、网络机柜、网络专线。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 展示大屏 | 移动式展示大屏 | 移动支架及100寸电视机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、售后服务：

- 1、免费质保运维期2年及以上。

- 2、免费期结束后，每年系统运维费为合同金额的5%。

- 3、售后服务时间：招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保能正常工作。

- 六、报价时间：自2025年11月12日9:00时至2025年11月18日17:00，报价单位可将报价资料以扫描件形式发送至邮箱业务对接、报名邮箱ziliaozhuanyong666@163.com或现场递交。

七、联系方式

招标人：广元市园区创业开发建设有限公司

招标代理机构：四川中鼎辉阳建筑工程有限公司

联 系 人： 刘老师         电    话：15680526196

2025年11月11日