采购需求

一、采购内容明细

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业级机架式NAS存储 | 国产 | 2*4310(2.1GHz/12/18MB/120W)CPU模块; 4 * 32GB 2Rx8 DDR4-2933 (CAS-22-22-22) RDIMM 内存模块 ; G5 24LFF硬盘扩展模块; 2 * 480GB 6Gb/s SATA 3.5in RI SSD UCC 通用硬盘模块 ; 15 * 20TB 6Gb/s SATA 7.2K 3.5in EV 512e He HDD UCL 通用硬盘模块 ; G5 2U X16X8X8 Riser(槽位1/2)(支持2个FHFL和1个FHHL,支持1张300W GPU); LSI 9460-8i 12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,PCIe,不含超级电容); 2端口10Gb/s PCIe3.0 x8 SFP+光接口BCM957412 LP以太网卡(Broadcom BCM57412)(FIO); LSI G3超级电容模块; 2 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 2 * 1300W 交流&240V高压直流 电源模块 (白金-轻载高效) | 套 | 1 |

*此设备部分包含运输、施工、辅材、调试等相关费用。

质保期：原厂质保3年

交货地点：甲方指定地点

交货期限：合同生效后30日内需完成供货及安装工作。

二、合同金额：合同总金额（含13%税价）：   （小写） 合同总金额：   （大写）

合同履行期间，如遇国家税率调整，以合同约定的不含税价作为基准价，对税率和价税合计做相应调整。调整时间界定按照国家相关规定执行。

三、付款方式：

甲方按照以下方式向乙方付款：

本合同生效后,产品到货经甲方组织验收,验收合格并盖章签署《验收报告》后乙方开具全额增值税专用发票,甲方在收到发票后在20个工作日内支付合同总金额的95%,预留合同总金额的5%作为质保金，质保期3年。从验收之日算起,质保期满后无息退还。

四、质量保证

乙方保证提供的商品是由原厂商供应，并完全符合国家、行业以及本合同规定
的质量、规格和性能；乙方并保证本合同货物产品、正常使用和维修的情况下运转
良好。如发现产品与合同上述约定不符，乙方应无条件接受甲方退货换货要求，并
双倍赔偿本合同项下全部货款。

五、验收标准及方法：

1、验收方法：一次验收。

2、验收条件：

2.1验收由甲、乙双方共同组织进行。乙方提供的货物质量标准需满足招标文件与投标文件及合同规定的规格、参数要求。若乙方的设备供货与安装集成无法满足要求，则需要进行整改，直至满足招标文件要求为止（由此所产生的一切费用均由乙方承担），否则甲方将不予验收，不予支付货款。

2.2到货验收：需现场安装、调试后验收的设备，以合同清单为依据，根据采购文件要求,对全部设备、产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件点验，检验合格后，由双方代表签署《验收报告》。

2.3签字后的验收报告作为乙方向甲方要求付款时提交的付款依据之一。

2.4验收不合格的，甲方向乙方提出书面异议，乙方应在24小时内积极响应，在接到书面异议后进行修理或更换，乙方在接到书面异议后的3个工作日内未进行修理或更换，或修理或更换后仍验收不合格，则甲方有权单方解除合同，乙方须退还甲方已支付款项、支付甲方已付款20%的违约金，并赔偿甲方因此受到的经济损失。

六、售后服务：

1.商品免费质保时间：

| 品名 | 质保时间 |
| --- | --- |
| 项目内所有内容 | 签订验收报告后3年原厂质保 |

- 如果发生硬件系统宕机故障，乙方将在接到甲方报修电话后30分钟内响应，
并以最快的方式赶到甲方现场提供维护服务。

- 如果发生硬件系统非宕机故障，乙方将在接到甲方报修电话后一小时内响应，
并根据甲方要求和实际情况到甲方现场提供维护服务。

- 维修及换件服务。上述商品设备的功能部件、转换部件、升级部件、元件或配件、或其任何组合出现功能失效时，乙方将到达甲方现场维修或更换失效部件。