询 价 函

各受邀报价供应商：

为满足项目（建始县燃气管网改造、用户设施更新及场站改造工程(LNG)储配站--LNG自控专业和智能化系统）设计使用功能质量需求以及采购时价格控制因素，就建始县燃气管网改造、用户设施更新及场站改造工程(LNG)储配站--LNG自控专业和智能化系统暂估价 进行询价，供建始县燃气管网改造、用户设施更新及场站改造工程(LNG)储配站--LNG自控专业和智能化系统暂估价采购（项目）参考，望各受邀供应商对我方询价函给予积极及时的回应。签收到的报价资料不另行反馈，由招标人确定是否采纳，为该项目采购的控制金额提供参考。

一、询价内容

主要包含智能化系统和LNG自控专业等，具体详见报价单；履约期限60天。

二、报价格式

见《报价单》

三、报价时间

请按以下要求于 2026年 3月27日15：00分前将询价资料密封送至我单位。

四、报价资料

1、报价单；2、公司营业执照复印件；3、询价负责人员授权委托书。

五、联系方式

联 系 人：李先生、王先生

联系电话：13402792119、18372546996

建设单位：建始县住房和城乡建设局

总包单位：恩施天茂建业建筑工程有限公司

2026年3月23日

报价单

| 智能化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 暂估数量 | 暂估单价 | 暂估总价 | 报价单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 激光对射（双光束）探测器 | 对 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 振动光缆探测主机 8防区 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 周界报警软件 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 密闭空间可燃气体泄漏监测物联感知设备 | 套 |  | 31 |  |  |  |  |
| LNG自控专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC柜 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 操作系统软件，标准中文Windows10 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | HMI组态软件 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | PLC程序及编程软件 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 操作台，700*800*750mm（含ESD） | 套 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | A3激光打印机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 工业级，工程师，操作员站 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 室外防爆ESD按钮 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 通信柜 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 通信箱492*600*400mm | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 全天候监控箱 | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 防爆监控箱 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 安防柜 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 视频监控系统软件 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 防爆型网络定点摄像机 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 网络定点摄像机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 网络球形摄像机 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 网络半球形摄像机 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 视频工作站，工业级 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 端子柜 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 不锈钢压力表 -196℃ | 台(块) |  | 9 |  |  |  |  |
| 22 | 焊接式截止阀 DN15 | 个 |  | 18 |  |  |  |  |
| 23 | 不锈钢双阀组 | 个 |  | 18 |  |  |  |  |
| 24 | 防爆压力变送器 -196℃ | 台 |  | 7 |  |  |  |  |
| 25 | 仪表立柱 2"*1500 | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 26 | 差压液位计 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 防爆超声波液位计 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 万向型双金属温度计 | 支 |  | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 一体化温度变送器 | 台 |  | 13 |  |  |  |  |
| 30 | 加臭柜 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1918116.65 |  |  |
| 备注：询价响应报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用。须为总包单位开具13%的专用发票，报价单位自行考量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对本项目需求，参数指标是否合理，请提供相关意见或建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目货物所需要的资质及证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本行业最高证书及奖项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目货物所需的人员配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： 联 系 人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |