第三章 技术、服务及其他商务要求

一、采购内容明细

| 序号 | 名称 | 描述 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口信息插座面板 | 86双口信息面板（带防尘门）新款 | 兆龙 | ZWGB2FM | 个 | 50 |
| 2 | 双口信息地面插座 | 双口信息地面插座 | 兆龙 | ZDCTYF3XT-11 | 个 | 19 |
| 3 | 6类非屏蔽RJ45信息模块 | 6类非屏蔽RJ45信息模块 | 兆龙 | ZK6SU1802 | 个 | 117 |
| 4 | 86底盒 | 86底盒，金属底盒 | 国产 | ZDHA50 | 个 | 63 |
| 5 | 光纤配线架24芯（兆龙） | 24芯光纤配线架，另配24芯单模耦合器和单模尾纤 | 兆龙 | ZM1HK-E+ZFK24LCOS2*1+ZMODBHK*3+ZMP9LC-1M*24 | 个 | 1 |
| 6 | 光纤配线架12芯（兆龙） | 12芯光纤配线架，另配12芯单模耦合器和单模尾纤 | 兆龙 | ZM1HK-E+ZFK12LCOS2*1+ZMODBHK*3+ZMP9LC-1M*12 | 个 | 2 |
| 7 | 24口六类配线架 | 24口非屏蔽六类配线架 | 兆龙 | ZPP6SU24N | 个 | 8 |
| 8 | 6类非屏蔽双绞线 | U/UTP CAT6 250MHz 4PR 24AWG PVC 灰色ZL1003 | 兆龙 | 24线规 | 箱 | 30 |
| 9 | 光缆12芯单模 | 国产 | 兆龙 | ZS2-GYXTW12X，室外中心束管式 | m | 250 |
| 10 | 服务器机柜 | 42U机柜 600*1000*2000 前门单开网孔，后双开网孔门，2"重载脚轮4只，M12支脚4只，含层板1块，标配插座*1 | 图腾 | K3.6042 | 个 | 2 |
| 11 | 网络机柜 | 42U机柜 600*600*2000 前门单开网孔，后双开网孔门，2"重载脚轮4只，M12支脚4只，含层板1块，标配插座*1 | 图腾 | G3.6642 | 个 | 1 |
| 12 | PDU | 12位总控开关3米，新国标10A*12位五孔 | 公牛 | 公牛（12位总控开关3米，新国标10A*12位五孔） | 个 | 4 |
| 13 | 48口通道理线器 | 48口 方孔 含堵头 非阻燃 | 国产 |  | 个 | 13 |
| 14 | 24口通道理线器 | 24口 方孔 含堵头 非阻燃 | 国产 |  | 个 | 7 |
| 15 | 6类水晶头 | 6类非屏蔽RJ45水晶头 | 兆龙 | ZM6URJ45 | 个 | 200 |
| 16 | RJ11电话跳线 | RJ11电话跳线 3M | 国产 | ZV110P1-3M | 根 | 50 |
| 17 | 6类非屏蔽网络跳线2M | U/UTP CAT6 4PR PVC（CM）RJ45网络跳线，2M,26AWG， 透明尾套 | 兆龙 | ZPU6CM-T-2M | 根 | 70 |
| 18 | 6类非屏蔽网络跳线3M | U/UTP CAT6 4PR PVC（CM）RJ45网络跳线，3M,26AWG， 透明尾套 | 兆龙 | ZPU6CM-T-3M | 根 | 120 |
| 19 | 6类非屏蔽网络跳线5M | U/UTP CAT6 4PR PVC（CM）RJ45网络跳线，5M,26AWG， 透明尾套 | 兆龙 | ZPU6CM-T-5M | 根 | 10 |
| 20 | 6类非屏蔽网络跳线10M | U/UTP CAT6 4PR PVC（CM）RJ45网络跳线，10M,26AWG， 透明尾套 | 兆龙 | ZPU6CM-T-10M | 根 | 6 |
| 21 | 光纤跳线（单模） | LC-LC，3m | 兆龙 | ZOJ9LCD-3M，双芯 | 根 | 22 |
| 22 | 供电电缆 | 国标供电电缆线 | 国产 | 国标电缆线3芯电源线6平方户外延长护套线 国标3芯6平方(60米) | 根 | 1 |
| 23 |  | 国标供电电缆线 | 国产 | 电源线2芯*1平方铜芯电缆线(60米) | 根 | 1 |
| 24 | 桥架/线槽/线管 | 定制槽式桥架、PVC线槽、线管及其他辅材 | 国产 | 1、槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架及其对应的弯头、三通、变径、连接片、盖板。主要用于机房或弱电井的主干走线。 2、PVC线槽与线管:PVC穿线管 3、金属软管、波纹管等 4、吊杆与通丝、膨胀螺栓、U型管卡与骑马卡、扎带等 5、热缩管、电工胶带、防水胶泥与胶带 | 批 | 1 |
| 25 | 现场施工 | 桥架/管槽安装、墙面地面开槽/复平修复、线缆敷设、光纤熔接、信息模块安装、底盒预埋、机房内机柜安装及供配电、设备安装、终端电脑安装（含编码器）、安防设备安装（摄像头、门禁、安检门等）、网络设备安装（交换机、AP等）、场所管理系统设备安装（信息发布盒、电视等），不少于160个信息点。1年内出现问题提供上门服务。工作范围根据甲方变化会有调整，需要施工人员相应配合工作。 | 人工 | 桥架/管槽安装、墙面地面开槽/复平修复、线缆敷设、光纤熔接、信息模块安装、底盒预埋、机房内机柜安装及供配电、设备安装、终端电脑安装（含编码器）、安防设备安装（摄像头、门禁、安检门等）、网络设备安装（交换机、AP等）、场所管理系统设备安装（信息发布盒、电视等），不少于160个信息点。1年内出现问题提供上门服务。工作范围根据甲方变化会有调整，需要施工人员相应配合工作。 | 项 | 1 |

二、服务地点：湖北省烟草公司武汉市公司。

三、服务期限：合同生效后30日内需完成服务。

四、付款方式；

服务完成并经甲乙双方验收合格后，由供应商单位开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内支付合同金额的95%, 剩余5%尾款自验收合格之日起一年后进行支付。乙方根据甲方要求向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。

五、服务要求：

1.乙方应按照合同约定的品牌、型号、数量提供全部设备及材料，确保产品质量符合国家标准和行业规范。

2.乙方应按照施工要求和技术规范完成桥架/管槽安装、线缆敷设、光纤熔接、信息模块安装等全部施工内容。

3.现场施工过程中应做好现场安全管理，确保施工人员及周边人员、财产安全。

六、验收标准及方法：

1.验收方法：两次验收。

2.验收条件：

2.1、第一次验收：在合同约定的服务期限内完成服务；

2.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满；

3.验收内容：

3.1、第一次验收：双方签订项目验收报告(含设备到货清单及现场施工日志）；

3.2、第二次验收：乙方提供自验收合格合格之日起1年质保期满的验收报告；

4.验收标准：

4.1、乙方所供设备品牌、型号、数量、规格符合本合同约定；

4.2、乙方现场施工质量符合相关国家标准和行业规范；

4.3、验收资料完整、准确。

5.验收时间：

5.1、第一次验收：服务完成后30日内。

5.2、第二次验收：自验收合格之日起1年质保期满后30日内。

七、售后服务

1、本项目质保期：自项目验收合格之日起 1 年；

2、质保期内提供免费维修及更换服务，对因设备质量问题或施工原因造成的故障，乙方应在接到通知后 4 小时内响应，6小时内到达现场处理；

3、提供 7*24 小时电话或远程技术支持；

4、提供设备使用培训，指导甲方人员掌握基本操作和日常维护知识。