## Sheet1
附表2：检测试剂耗材采购清单（病原微生物部分）
序号 | 货物名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 技术要求 | 备注
1 | 抗HIV-I标准物质 | 1.0mL/支0.52CU/mL |  | 10
2 | 新冠病毒核酸检测试剂 | 100T/盒 |  | 10 |  |  | 最低检测限：200拷贝，灵敏度S1~S6O 为阳性
3 | 19种呼吸道多病原PCR检测试剂（D596WYF） | 12T/盒 |  | 1 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的呼吸道样本，病原类型至少包含流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、新型冠状病毒、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体等核酸。 ★3.反应体系：需提供可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8孔,样本检测量≥12人份。（提供说明书证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书证明） 5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。有效期不少于12个月。 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 ★7.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠等病原体发现及其防控策略的应对及应用”国家级科学技术奖，提供证明文件。 ★8.配套软件：可免费提供配套的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。（提供制造商承诺声明及软著证明） ★9.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
4 | 19种肠道多病原PCR检测试剂（D596WYF） | 12T/盒 |  | 2 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的呼吸道样本，病原类型至少包含流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、新型冠状病毒、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体等核酸。 ★3.反应体系：需提供可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8孔,样本检测量≥12人份。（提供说明书证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书证明） 5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。有效期不少于12个月。 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 ★7.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠等病原体发现及其防控策略的应对及应用”国家级科学技术奖，提供证明文件。 ★8.配套软件：可免费提供配套的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。（提供制造商承诺声明及软著证明） ★9.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
5 | 12食源性致病菌多病原PCR检测试剂 | 12T/盒 |  | 2 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、克罗诺杆菌属、小肠结肠炎耶尔森氏菌、气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157、志贺氏菌、弧菌属、弯曲菌、产气荚膜梭菌核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3孔。样本检测量≥12人份。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，共循环40次。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★7.试剂组分要求:供货时需提制造商配套的细菌DNA提取试剂盒。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
6 | 核酸提取试剂盒 | 32T/盒16T/板 |  | 40 |  |  | 重庆中元EXM3000提取仪适用
7 | 登革病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 |  | 2 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：本试剂适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革病毒通用型核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
8 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 |  | 2 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：本试剂适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的基孔肯雅病毒通用型核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。最低检测限：小于500拷贝/mL
9 | 甲型流感病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 15 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
10 | 乙型流感病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 15 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的乙型流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
11 | 立克体核酸检测试剂 | 25T/盒 |  | 1
12 | 恙虫东方体核酸检测试剂 | 25T/盒 |  | 1 |  |  | 最低检测限：小于500拷贝/mL
13 | 新型布尼亚病毒核酸检测试剂 | 25T/盒 |  | 1 |  |  | 最低检测限：小于500拷贝/mL
14 | 甲型流感病毒H1N1核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 5 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型H1N1流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
15 | 甲型流感病毒H3N2核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 5 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型H3N2流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
16 | 禽流感病毒H5核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 1 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的H5亚型禽流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
17 | H7亚型流感病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 1 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的H7亚型禽流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
18 | 禽流感病毒H9核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 1 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的H9亚型禽流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
19 | 乙型流感病毒Victorta核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 5 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的Victorta乙型流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
20 | 乙型流感病毒Yamagata核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 5 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的Yamagata乙型流感病毒核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
21 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 |  | 2 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒的核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 ★7.评价/检测报告：可提供国家疾控中心出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 8.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★9.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
22 | 欧亚禽流感病毒H1N1核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 1 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的欧亚禽流感病毒H1N1核酸。 ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） 4.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 ★5.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） 6.质量控制：1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。 7.试剂通用性：试剂反应流程通用，可组合同时上机，要求流感类病毒（RNA）类产品的反应程序需完全一致，便于上机实验操作。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证。通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案认证。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
23 | 麻疹抗体IgM检测试剂（酶免法） | 48T/盒 |  | 2
24 | 风疹抗体IgM检测试剂（酶免法） | 48T/盒 |  | 2
25 | O139群霍乱弧菌PCR检测试剂 | 25T/盒 |  | 1 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌O139血清群. ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★6.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） ★7.试剂组分要求:供货时需提供配套的细菌DNA提取试剂盒。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
26 | O1群霍乱弧菌ctxa/ctxb毒力基因双重PCR检测试剂 | 25T/盒 |  | 1 |  |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌ctxa/ctxb毒力基因. ★3.反应体系：需要提供1管全混体系包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔。（全混包装试剂要有说明书或者相关专利证明） ★4.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★6.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。冻融次数不超过7次。有效期不少于12个月。（提供说明书证明） ★7.试剂组分要求:供货时需提供配套的细菌DNA提取试剂盒。 ★8.质量体系认证：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。需提供第三方符合ISO/IEC17043具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。
27 | 20uL吸头 | 96T/盒 |  | 20 |  |  | 无菌带滤芯
28 | 50uL8孔可调移液器 | 支 |  | 1
29 | 200uL8孔可调移液器 | 支 |  | 1
30 | PALCAM添加剂 | 盒 |  | 2
31 | PALCAM培养基 | 250g/瓶 |  | 1
32 | Fraser肉汤 | 250g/瓶 |  | 2
33 | Fraser添加剂P-129 | 2ml*20支/盒 |  | 5
34 | Fraser添加剂P-130 | 2ml*20支/盒 |  | 1
35 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 9cm*5个/包 |  | 4
36 | 木糖生化鉴定管 | 20支 |  | 4
37 | 李斯特显色培养基 | 1000ml |  | 1
38 | 鼠李糖 生化鉴定管 | 20支/盒 |  | 4
39 | Baird-Parker 琼脂基础 | 250g/瓶 |  | 1
40 | 亚碲酸钾卵黄液 | 5ml*10支/盒 |  | 5
41 | TSA-YE 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
42 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 |  | 5
43 | 缓冲蛋白胨水 ( 颗粒剂型 )(BPW) | 250g/瓶 |  | 2
44 | RVS增菌液 | 250g/瓶 |  | 1
45 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液管（TTB肉汤）(10ml) | 10ml*20支/盒 |  | 1
46 | 碘液 | 2ml*20支/盒 |  | 1
47 | 0.1%煌绿水溶液 | 1ml*20 |  | 1
48 | 沙门菌显色培养基 | 1000ml/瓶 |  | 2
49 | HE琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
50 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 250g/瓶 |  | 1
51 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10测试/盒 |  | 1
52 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 (MYP)( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 |  | 1
53 | 50%卵黄乳液 | 5ml*10支/盒 |  | 5
54 | 多粘菌素 B | 5支/盒 |  | 8
55 | 胰酪胨大豆羊琼脂（TSSB） | 250g/瓶 |  | 2
56 | 蜡样芽孢菌生化鉴定试剂盒 | 10test |  | 4
57 | 致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 5条/盒 |  | 2
58 | 营养肉汤 (NB) | 250g/瓶 |  | 1
59 | 麦康凯琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
60 | 肠道菌增菌肉汤 (EE) | 250g/瓶 |  | 1
61 | EMB琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
62 | 3%氯化钠碱性胨水 | 250g/瓶 |  | 1
63 | 3%氯化钠胰胨大豆琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
64 | 3%氯化钠三糖铁 | 250g/瓶 |  | 1
65 | 氧化酶生化试剂 | 1g |  | 3
66 | 嗜盐性试验用胰胨水 | 250g/瓶 |  | 1
67 | 弧菌显色培养基 | 1000ml/瓶 |  | 1
68 | 副溶血生化鉴定试剂盒 | 10种*2套/盒*5盒 |  | 2
69 | 磷酸盐缓冲液 (PBS) | 9ml*20支/盒 |  | 1
70 | CIN-1琼脂平板 | 9cm*10 |  | 1
71 | 改良Y琼脂平板 | 250g/瓶 |  | 1
72 | 革兰氏染色液试剂盒 | 5ml*8 |  | 2
73 | TCBS琼脂(颗粒剂型 ) | 250g/瓶 |  | 1
74 | 庆大霉素琼脂培养基 | 250g/瓶 |  | 1
75 | 碱性蛋白胨水(颗粒剂型)(APW) | 250g/瓶 |  | 1
76 | O139群霍乱弧菌诊断血清 | 支 |  | 1
77 | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 支 |  | 1
78 | 营养琼脂 | 250g/瓶 |  | 5
79 | 乳糖胆盐发酵培养基(颗粒剂型 ) | 250g/瓶 |  | 2
80 | 亚硒酸盐增菌液(SF) | 250g/瓶 |  | 2
81 | SS琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
82 | GN增菌液 | 250g/瓶 |  | 2
83 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液 (SC) | 10ml*20支/盒 |  | 1
84 | 改良磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 |  | 1
85 | 外科擦手纸 | 20包/箱,230mm*225mm |  | 2
86 | 余氯专用试剂(GLS-C1) | 100批次/包 |  | 4 |  |  | 格林凯瑞余氯仪配套用
87 | 总氯专用试剂(GLS-TC1) | 100批次/包 |  | 4 |  |  | 格林凯瑞余氯仪配套用
88 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 21342 | 盒 |  | 2 |  |  | 梅利埃微生物鉴定仪配套用
89 | 革兰氏阴性菌鉴定卡 21341 | 盒 |  | 2 |  |  | 梅利埃微生物鉴定仪配套用
90 | 细菌稀释液（梅利埃） | 瓶 |  | 2 |  |  | 梅利埃微生物鉴定仪配套用
91 | 消毒监测指示菌片(大肠杆菌8099 布片载体) | 34片/瓶 |  | 1
92 | 消毒监测指示菌片(金黄色葡萄球菌ATCC6538 布片载体) | 34片/瓶 |  | 1
93 | 酶底物法大肠菌群测定试剂（含十管测试盒、100mL样品瓶) | 套 |  | 750套
94 | 9cm一次性培养皿 | 500只/箱 |  | 4
95 | 嗜热脂肪杆菌片 | 50片/包 |  | 1
96 | 沙氏琼脂（含氯霉素） | 250g/瓶 |  | 1
97 | 一次性L型涂布棒 | 100根/包 |  | 20
98 | 一次性接种环(1uL) | 100支/包（独立包装） |  | 10
99 | 一次性接种针(10uL) | 10支/袋 |  | 10
100 | 沙门氏菌多价诊断血清 | 1m1/瓶x30 瓶 |  | 1
101 | 志贺氏菌多价诊断血清 | 1ml/瓶x26 瓶 |  | 1
102 | 小肠结肠耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10test |  | 1
103 | SBG 磺胺增菌液 | 100g/瓶 |  | 1
104 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
105 | 半固体琼脂 | 1ml*20支/盒 |  | 1
106 | 三糖铁琼脂 | 250g/瓶 |  | 1
107 | 枯草芽孢杆菌指示菌片 | 50片/包 |  | 1
108 | 假单胞菌显色培养基 | 250g/瓶 |  | 1
109 | 明胶磷酸盐缓冲液（GBS） | 250g瓶 |  | 1
110 | 庖肉培养基（CMM） | 250g瓶 |  | 1
111 | 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤( TPGYT) | 瓶 |  | 1
112 | 厌氧装置（厌氧罐、袋） | 10个/包 |  | 1
113 | 梭菌菌种鉴定试剂盒（PCR法） | 25T/盒 |  | 1
114 | 0.1%蛋白胨水 | 250g瓶 |  | 1
115 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）琼脂 | 250g瓶 |  | 1
116 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） | 10ml*20支 |  | 1
117 | 产气荚膜梭菌PCR试剂盒 | 24T/盒 |  | 1
118 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素 | 250g瓶 |  | 1
119 | 添加剂万古霉素 | 1ml*5支/盒 |  | 1
120 | 克罗诺显色培养基 | 1000ml瓶 |  | 1
121 | ANC-厌氧菌/棒状杆菌鉴定卡 | CBC TEST KIT VTK2 20 CARDS盒 |  | 1 |  |  | 梅利埃微生物鉴定仪配套用
122 | 肉毒毒素基因PCR检测试剂盒 | 25T/盒 |  | 1