附件2：报价表模板

1. 报价汇总表

项目名称：恩施市百佳苑小区车辆管理系统改造项目
采购编号：BJY-2025-001（简）

| 序号 | 项目名称 | 含税总报价（元） | 税率（%） | 发票类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恩施市百佳苑小区车辆管理系统升级改造项目 |  |  | 普通发票 |

总报价（大写）：人民币 ______________________________ 元整

注：报价为总价包干，包含设备、运输、安装、调试、培训、税费、售后等所有费用。

2. 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别机更换 | 保留原基础，更换新型车牌识别机，支持新能源车牌 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 智慧停车管理平台升级 | 升级平台，兼容现有地下车库德立云系统 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 摩托车道闸更新 | 人脸识别进入，地感雷达自动放行驶出 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | C栋负三楼新增道闸+车牌识别一体机 | 新增一套道闸及车牌识别机 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 摩托车通道防护栏改造 | 高1.2米，76不锈钢，开孔预埋，贴反光膜 | 米 | 3.5 |  |  |
| 6 | 人行通道人脸识别机更新 | 含立柱、防水罩，统一接入平台 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 后大门人脸识别机更新 | 含立柱、防水罩，统一接入平台 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 安装辅材 | 电缆、光纤、线管、接线盒等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 系统调试及培训 | 30天试运行，培训不少于2次 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：分项报价合计应与汇总表总报价一致。

3. 报价说明

- 以上报价为含税价，税率为 ____ %，发票类型为 ___________ 发票。

- 报价已包含为完成本项目所需的全部费用（设备、运输、安装、调试、培训、税费、售后、利润等）。

- 质保期内硬件维修/更换、软件故障处理不另行收费。

- 付款方式：□接受 □不接受（验收合格付95%，质保金5%一年后支付）。

- 工期承诺：合同签订后 ____ 天内完工（含调试）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1.营业执照复印件

附件2.业绩合同扫描件

附件3.原厂提供的2年质保授权函

附件4.与德立云系统平台对接兼容性承诺函